| TDCON ¦ INSTRUMENTACIÓN · DATOS · TRAZABILIDAD |  |
| --- | --- |
| LECTURA DE SENSORES Datos confiables para mejores decisiones | REPORTE DE LECTURA DE SENSORES Monitoreo, validación, calibración y comportamiento de variables de instrumentación. PLANTA [Nombre] ÁREA [Proceso / línea] PERIODO [dd/mm/aaaa] FOLIO [TDCON-SEN-001] |

|  | 1. VARIABLES MONITOREADAS |
| --- | --- |

| Temperatura [24.6 °C] TT-101 | Presión [2.8 bar] PT-101 | Nivel [78 %] LT-201 | Caudal [42.5 m3/h] FT-301 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. LECTURAS / TRAZABILIDAD |  |

| Tag | Variable | Rango | Lectura | Desvío | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT-101 | Temperatura | 0-100 °C | 24.6 | 0.4 % | OK |
| PT-101 | Presión | 0-6 bar | 2.8 | 1.1 % | OK |
| LT-201 | Nivel | 0-100 % | 78 | 0.7 % | OK |
| FT-301 | Caudal | 0-100 m3/h | 42.5 | 3.2 % | Atención |

|  | 3. TENDENCIA DE LECTURAS |
| --- | --- |

Temperatura / presión / caudal

Gráfica de ejemplo / sustituir con datos reales

|  | 4. CALIBRACIÓN Y CALIDAD DE DATO |
| --- | --- |

| Tag | Última calibración | Próxima | Calidad | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT-101 | [01/09/26] | [01/03/27] | 99.2 % | [Sin novedad] |
| PT-101 | [20/08/26] | [20/02/27] | 98.8 % | [Sin novedad] |
| FT-301 | [10/09/26] | [10/03/27] | 94.1 % | [Revisar] |

|  | 5. ACCIONES |
| --- | --- |

| No. | Acción | Responsable | Fecha | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Recalibrar sensor] | [Nombre] | [dd/mm] | [Pendiente] |
| 2 | [Validar señal / cableado] | [Nombre] | [dd/mm] | [En proceso] |

|  | 6. CIERRE |
| --- | --- |

| Elaboró | [Nombre / firma] |
| --- | --- |
| Revisó | [Nombre / firma] |
| Aprobó | [Nombre / firma] |