| REPORTE DE VIBRACIONES CMS Monitoreo de condición para mayor confiabilidad | TDCON CONDICIÓN [NORMAL / ALERTA / CRÍTICO] EQUIPO [Motor / bomba / ventilador] PERIODO [dd/mm/aaaa] |
| --- | --- |

|  | 1. ESTADO GENERAL CMS |
| --- | --- |

| Salud equipo [87 %] condición global | RMS máx. [5.6 mm/s] pico periodo | Temperatura [71 °C] máximo | Alarmas CMS [3] activas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2. PUNTOS DE MEDICIÓN |  |

| Punto | RMS | Axial | Horizontal | Vertical | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Motor DE | 2.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | Normal |
| Motor NDE | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | Advertencia |
| Bomba DE | 7.9 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | Crítico |

|  | 3. ESPECTRO DE VIBRACIÓN |
| --- | --- |

Espectro / frecuencia

Gráfica de ejemplo / sustituir con datos reales

|  | 4. TENDENCIAS RMS |
| --- | --- |

Tendencia horizontal / vertical / axial

Gráfica de ejemplo / sustituir con datos reales

|  | 5. DIAGNÓSTICO |
| --- | --- |

Diagnóstico probable [Desbalance / desalineación / holgura / rodamiento / resonancia. Incluir nivel de confianza.]

|  | 6. RECOMENDACIONES |
| --- | --- |

| Acción | Prioridad | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| [Inspección mecánica] | Alta | [Nombre] | [dd/mm] |
| [Alineación / balanceo] | Media | [Nombre] | [dd/mm] |
| [Seguimiento CMS] | Media | [Nombre] | [dd/mm] |